| ВЕНТХИМ химстойкая вентиляция и газоочистка | +7 (831) 423-08-43 · +7 920 022-52-55 zakaz@venthim.ru · venthim.ru ООО «ЦехПром», ИНН 5248042950 |
| --- | --- |

Опросный лист на химстойкий вентилятор

радиальный · осевой · крышный · канальный

Для первого расчёта достаточно групп 01–09; группа 10 – если данные известны. Обязательны только имя, телефон и согласие на обработку данных. Один лист – на один вентилятор или группу одинаковых. В ответ пришлём коммерческое предложение: описание, цену, сроки и условия поставки.

Как отправить: заполненный бланк – на zakaz@venthim.ru вместе со схемами, планами и фото. Не знаете ответа – оставьте поле пустым. Поля, отмеченные *, обязательны. Дата заполнения: ____________

01  Контакты

Зачем спрашиваем: чтобы прислать предложение и уточнить недостающие данные.

| Имя * |  | Телефон * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail |  | Компания, должность |  |
| Объект, город Для расчёта доставки. |  |  |  |

02  Вентилятор и задача

Зачем спрашиваем: тип и назначение определяют серию и компоновку вентилятора.

| Тип вентилятора | ☐ радиальный ☐ осевой ☐ крышный ☐ канальный ☐ подберите сами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что обслуживает Отсосы от ванн, вытяжные шкафы, газоочистку. |  | Количество, шт. Рабочие и резервные вместе. |  |

03  Среда и температура

Зачем спрашиваем: материал корпуса, колеса и уплотнения вала подбираем по самой агрессивной составляющей. Колесо из термопласта вращается и нагружено, поэтому допустимая температура для вентилятора ниже, чем для воздуховода из того же листа.

| Состав среды Пары кислот, щелочей, растворителей, газы; концентрации – если известны. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что есть в потоке | ☐ сухой газ ☐ конденсат ☐ туман, брызги ☐ пыль ☐ не знаю можно несколько |  |  |
| Температура среды, °C Рабочая, на входе в вентилятор: по ней пересчитываем давление. |  | Макс. температура, °C В том числе при пусках и сбоях. |  |

04  Расход и давление

Зачем спрашиваем: по ним подбираем номер вентилятора и частоту вращения. Указывайте их при рабочей температуре: при нагреве газ становится легче, и при той же частоте вентилятор развивает меньшее давление – при +60 °C примерно на 12 % ниже, чем при +20 °C. От плотности зависит и мощность двигателя.

| Производительность, м³/ч При рабочей температуре. |  | Давление, Па При рабочей температуре, с запасом. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что это за давление | ☐ полное давление вентилятора ☐ потери в сети ☐ не знаю – приложу схему сети |  |  |
| Плотность среды, если не воздух, кг/м³ Воздух при +20 °C – около 1,2 кг/м³. |  |  |  |

05  Место установки и взрывоопасность

Зачем спрашиваем: на улице и на крыше меняются материал, исполнение двигателя и защита от осадков. Взрывоопасная среда меняет требования к материалам, двигателю и заземлению.

| Где устанавливается | ☐ отапливаемое помещение ☐ неотапливаемое помещение ☐ под навесом ☐ улица ☐ крыша |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух снаружи, мин., °C |  | Воздух снаружи, макс., °C |  |
| Взрывоопасная среда или зона | ☐ нет ☐ да – класс зоны, если известен: __________ ☐ не знаю Взрывозащищённое исполнение – по отдельному заказу при наличии сертификата ТР ТС 012; возможность изготовления и документы указываем в предложении. |  |  |

06  Положение корпуса (радиальный вентилятор)

Зачем спрашиваем: от положения корпуса зависят подключение воздуховодов, рама и место дренажа – он в нижней точке корпуса.

Смотрим на вентилятор со стороны всасывания. Пр – правое вращение: колесо вращается по часовой стрелке; Л – левое: против часовой. Угол – поворот корпуса по направлению вращения колеса от положения 0° (выхлоп вверх), через 45°. Обозначения – как в ГОСТ 5976-2020. Отметьте одно положение.

| Правое вращение – Пр: колесо вращается по часовой стрелке (вид со стороны всасывания) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Пр 0° | ☐ Пр 45° | ☐ Пр 90° | ☐ Пр 135° | ☐ Пр 180° | ☐ Пр 225° | ☐ Пр 270° | ☐ Пр 315° |
| Левое вращение – Л: колесо вращается против часовой стрелки (вид со стороны всасывания) |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Л 0° | ☐ Л 45° | ☐ Л 90° | ☐ Л 135° | ☐ Л 180° | ☐ Л 225° | ☐ Л 270° | ☐ Л 315° |
| ☐ не знаю – определите по схеме Не уверены – отметьте «не знаю» и приложите схему, план или фото: положение определим сами. |  |  |  |  |  |  |  |

07  Привод и двигатель

Зачем спрашиваем: для полимерного колеса частота вращения ограничена; от способа привода зависят рама, габариты и обслуживание.

Привод – предлагаем три варианта:

| ☐ Колесо на валу двигателя | двигатель ─ колесо | Колесо насажено прямо на вал двигателя. Самый компактный вариант; частота вращения – как у двигателя или от преобразователя частоты. Обозначение исполнения – как в ГОСТ 5976-2020: 1. |
| --- | --- | --- |
| ☐ Через ременную передачу | двигатель ─ шкивы и ремни ─ вал в подшипниках ─ колесо | Колесо на своём валу в подшипниковом узле, двигатель рядом. Частоту вращения колеса задают шкивами; ремни натягивают и меняют. Обозначение исполнения – как в ГОСТ 5976-2020: 5. |
| ☐ Через муфту | двигатель ─ муфта ─ вал в подшипниках ─ колесо | Колесо на своём валу в подшипниковом узле, вал соединён с двигателем муфтой. Частота – как у двигателя. Обозначение исполнения – как в ГОСТ 5976-2020: 3. |
| ☐ Подберите сами | Не знаете, какой привод нужен, – подберём по расходу, давлению, температуре и месту установки. |  |

| Питание | ☐ 380 В, 50 Гц ☐ другое: __________ | Преобразователь частоты | ☐ нужен ☐ не нужен ☐ есть у заказчика |
| --- | --- | --- | --- |

08  Материал и горючесть

Зачем спрашиваем: если материал задан проектом, проверим его по среде и температуре; если нет – подберём по группе 03.

| Материал корпуса | ☐ подберите по среде ☐ полипропилен (ПП, PP) ☐ трудногорючий полипропилен (PPs) ☐ ПНД (PE) ☐ ПВХ (PVC) ☐ PVDF ☐ стеклопластик ☐ другой: __________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее колесо | ☐ из материала корпуса ☐ из стеклопластика ☐ другое: __________ |  |  |
| Требования по горючести | ☐ не требуется ☐ Г1 по ГОСТ 30244-94 ☐ другое: __________ Если проект требует Г1 – предложим исполнение из PPs: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 для листа PPs – по протоколу испытаний № 0050-НСС/ПБ-2020 от 27.05.2020. |  |  |

09  Комплектность

Зачем спрашиваем: комплектность влияет на цену и монтаж.

| Базовый комплект: рама, виброизоляторы, гибкие вставки, уплотнение вала (EPDM или FKM, по среде), подготовка под дренаж. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительно к базовому | ☐ дренажный кран ☐ смотровое окно ☐ шумоизоляция корпуса ☐ козырёк от осадков на электродвигатель ☐ прочее: __________ можно несколько |  |  |

10  Дополнительно (если известно)

Зачем спрашиваем: уточняет подбор. Можно не заполнять – спросим по телефону.

| Вентилятор по проекту |  | Диапазон расхода, м³/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыль, мг/м³ |  | Климат, IP двигателя Например, У1, IP55. |  |
| Присоединение Круглое или прямоугольное, размеры. |  | Подвод и отвод, ограничения Габариты, масса, куда выхлоп. |  |
| Шум, резерв, режим дБА; резерв; непрерывно или сменно. |  | Стадия Проект, закупка, тендер. |  |
| Желаемый срок поставки |  | Прежний вентилятор Из чего был, что разрушилось. |  |
| Комментарий |  | Прикладываю файлы Схема, план, фото, ТЗ, протокол замеров. |  |
| Согласие * | ☐ Согласен(на) на обработку персональных данных |  |  |

Отправляя опросный лист, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой: https://venthim.ru/legal/personal-data.php